{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":0,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,3],[2,4,2,10],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,4],[3,5,5,5],[3,6,5,6],[3,7,3,9],[3,10,5,10],[4,7,5,8],[4,9,5,9],[6,3,6,4],[6,7,6,8],[7,3,7,4],[7,7,7,8],[8,3,8,4],[8,7,8,8],[9,3,9,4],[9,7,9,8],[10,3,10,4],[10,7,10,8],[11,3,11,4],[11,7,11,8],[12,3,12,4],[12,7,12,8],[13,3,13,4],[13,7,13,8],[14,3,14,4],[14,7,14,8],[15,3,15,4],[15,7,15,8],[16,3,16,4],[16,7,16,8],[17,3,17,4],[17,7,17,8],[18,3,18,4],[18,7,18,8],[19,3,19,4],[19,7,19,8],[20,3,20,4],[20,7,20,8],[21,3,21,4],[21,7,21,8],[22,3,22,4],[22,7,22,8],[23,3,23,4],[23,7,23,8],[24,3,24,4],[24,7,24,8],[25,3,25,4],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,7,26,8],[27,0,27,8],[28,0,28,10],[29,0,29,3],[29,4,29,7],[29,8,29,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","","","","","","","","","",""]
["工程量清单报价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：阿拉善左旗“巴彦塔拉草原”管道工程","","","","标段：阿拉善左旗“巴彦塔拉草原”管道工程"]
["序号","项目编码","项目名称","项 目 特 征","","计量单位","工程量","金额（元）",null,null,"备注"]
["","","","","","","","综合单价（含税金）","","合价"]
["","","","","","","","","",""]
["","","整个项目","","","","","","","",""]
[1,"040101002001","挖沟槽土方","1、土壤类别：三类土\r\n2、挖沟槽规格：深70cm 宽60cm","","m3",4620,"","","",""]
[2,"040103002002","外运土方","1、土壤类别：三类土\n2、装载机装运土方，运距100m\n3、 双桥自卸车（25m3）外运土方  运距 3km","","m3",4620,"","","",""]
[3,"040103002001","回运土方","1、土壤类别：一类土\r\n2、装载机装车\r\n3、 双桥自卸车（25m3）回运土方  运距 3km","","m3",4274.6,"","","",""]
[4,"040103001001","管沟回填土方","1、土壤类别：一类土\r\n2、回填管沟土方，夯填    ","","m3",4274.6,"","","",""]
[5,"031001006001","PE管  De200","（PE管）De200\n1、材质：PE给水管\n2、安装部位：室外\n3、输送介质：水\n4、连接方式：热熔连接\n5、管道清洗：加压试验\n6、主材甲供","","m",11000,"","","",""]
[6,"031001006002","PE管  De110","（PE管）De110\n1、材质：PE给水管\n2、安装部位：室外\n3、输送介质：水 \n4、连接方式：热熔连接\n5、管道清洗：加压试验\n6、主材甲供 ","","m",68000,"","","",""]
[7,"031001006003","PE管  De63","（PE管）De63\n1、材质：PE给水管\n2、安装部位：室外\n3、输送介质：水 \n4、连接方式：热熔连接\n5、管道清洗：加压试验\n6、主材甲供 ","","m",390320,"","","",""]
[8,"031001006004","PE管  De32","（PE管）De32\n1、材质：PE给水管\n2、安装部位：室外\n3、输送介质：水\n4、连接方式：热熔连接\n5、管道清洗：加压试验\n6、主材甲供 ","","m",12000,null,""]
[9,"031003005001","阀门DN200","1、材质：PE \n2、型号、规格：DN200\n3、类型：蝶阀 \n4、主材甲供","","个",16,"","","",""]
[10,"031003005005","阀门DN110","1、材质：PE \n2、型号、规格：DN110 \n3、类型：闸阀  \n4、主材甲供","","个",150,"","","",""]
[11,"031003005002","阀门DN63","1、材质：PE \n2、型号、规格：DN63\n3、类型：球阀 \n4、主材甲供","","个",2788,"","","",""]
[12,"031003005006","阀门DN32","1、材质：PE \n2、型号、规格：DN32\n3、类型：球阀    \n4、主材甲供    ","","个",2400,"","","",""]
[13,"031003005003","三通DN200-DN110","1、材质：PE \n2、型号、规格：变径三通DN200-DN110\n3、主材甲供","","个",70,"","","",""]
[14,"031003005004","三通DN110-DN63","1、材质：PE \n2、型号、规格：变径三通DN110-DN63\n3、主材甲供","","个",2788,"","","",""]
[15,"031003005007","三通DN110-DN63","1、材质：PE \n2、型号、规格：变径DN110-DN63 \n3、主材甲供       ","","个",100,"","","",""]
[16,"031003005008","三通DN63-DN32","1、材质：PE \n2、型号、规格：变径三通DN63-DN32  \n3、主材甲供","","个",12000,"","","",""]
[17,"031003005009","弯头DN63","弯头DN63\n1、材质：PE \n2、型号、规格：63\n3、主材甲供","","个",100,"","","",""]
[18,"031003005010","堵帽DN63","堵帽DN63\n1、材质：PE \n2、型号、规格：63  \n3、主材甲供   ","","个",2400,"","","",""]
[19,"031003005011","内丝直接DN32","内丝直接DN32\n1、材质：PE \n2、型号、规格：32\n3、主材甲供  ","","个",12000,"","","",""]
[20,"031003005012","外丝摆臂喷头DN32","外丝摆臂喷头DN32\n1、材质：PE \n2、型号、规格：32 \n3、主材甲供 ","","个",12000,"","","",""]
["合计","","","","","","","","","",""]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","表-08","",""]